## Лист1
| Алгоритм | Подробное описание (разложение алгоритмов на функции) | Приоритет | descript | soft releas | Tested
1 | Конченное задание
Конченное задание
Переключение источников
Запоминание
Менеджер ограничителя
Менеджер балансировок
2 | Менеджер режимов
3 | Защиты
По превышению частоты
По отказу измерения частоты
По отказу HW
По отказу PLC
По контролу оборотов на запуске
4 | Мониторинг ДВЧ
Настройка
Определение отклонения
5 | Тест плотности РК
Предвыбор перед пуском
Закрытие РК на оборотах
Выдержка времени
Продолжение разворота
АВТ контроль (опция)
6 | Операторский интерфейс
Мнемосхема процесса
Визуализация диагностики HW
Изменение настроечных параметров
Архив, сообщения , тренды
7 | Текущее задание
Рампа конечного задания
Менеджер темпов рампы
Менеджер балансиоровок
8 | Ограничитель
Переключение источников
Рампа
Менеджер скоростей рампы
Менеджер балансировки рампы
Ввод задания оператором
9 | ПИ-регулятор
ПИ-регулятор(Kp, Tn)
Ограничение выхода
Менеджер балансировок
10 | Ручное задание
Ввод задания оператором
Рампа Задания
Менеджер скоростей рампы
Менеджер балансировки и рампы задания
Включени/выключение
11 | Авторазворот
12 | OverSpeed Test
Кнопка OVER SPEED TEST
Конечное задание OVSP_TEST (по кнопке)
Уставка OVERSPEED на регуляторе
Мониторинг нахождения на повышенных оборотах
13 | Мониторинг ПИ-РЕГ
контроль выходна на упор
контроль рассогласования на выходе регулятора
детектирование колебательной работы(опционально)
14 | Нелинейность
Кусочно-линейная функция из 10 точек
Запоминается при отключении питания (Retain)
Запоминать на карте памяти
15 | Мониторинг РК
Контролль отработки задания - положение РК
16 | Тест РК на Остановленной турбине
Сообещине - Предупреждение
Значение ручного задания
Возможен при TRIP и Not Ready
17 | HW Input
Присвоение Quality
18 | Передача данных DCS (Modbus)
Перечень данных обмена
Watch dog (lifebeat)
Проверка резервирование связи
19 | ЦАП
4..20 ( или 0..20 ) 0 - выставляется в случае защиты
20 | РК (Объект)
21 | Тепловое состояние
T - время после Trip
HOT Restart
Cold Restart
Warm restart интерполяция f(T)
22 | контроль оборотов на запуске
23 | Критические обороты
одна зона
запрет ввода конечного задания в зоне
контроль нахождения частоты в зоне
повышение темпа текущего задания в зоне